Приложение №1

к техническому заданию   на разработку

инвестиционной программы

системы холодного водоснабжения

СП «Село Овсорок» на 2017-2023 годы

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции системы водоснабжения на период реализации инвестиционной программы системы  холодного водоснабжения СП «Село Овсорок» на период 2017-2023г.г.

| Наименование мероприятия | Обоснование мероприятия | Протяженность (L) п.м. | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |
| СП «Село Овсорок» (с.Овсорок, | д. Улемец, д. Яровщина, д. Калинино |  |  |
| С.Овсорок Строительство (проектирование) станции водоочистки (ионообменные фильтры или обратный осмос) с.Овсорок Жиздринского района 1 куб.м/час. | Стронций 34,6 мг/л 2.Жесткость 7.46 мг/л; Обеспечение населения водой и соблюдение требований закона «О водоснабжении водоотведении» (№416-ФЗ от07.12.2011г.) и закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ( №52-ФЗ - от30.03.1999г) |  | Жиздринский район с.Овсорок |
| Модернизация водопроводных сетей д-100мм с.Овсорок | Бесперебойное предоставление населению услуги водоснабжения питьевого качества | 1500,00 | Жиздринский район с.Овсорок |
| Д Улемец Строительство (проектирование) станции водоочистки (фильтры обезжелезивания и ионообменные фильтры или обратный осмос) д. Улемец, Жиздринский район (2 куб. м/час.) | Превышение по Скв.№1 1.Железо общ,0.78 мг/л;2.марганец 0.46 мг/л;3. стронций 11.9 мг/л. Скв.№2 1.Железо общ.0.12мг/л; 2.стронций 15.1 мг/л. Обеспечение населения водой и соблюдение требований закона «О водоснабжении водоотведении» (№416-ФЗ от07.12.2011г.) и закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ( №52-ФЗ – от30.03.1999г) |  | Жиздринский район д. Улемец |
| д. Яровщина Проектирование и строительство станции водоочистки (ионообменные фильтры или обратный осмос) 10 куб.м/сутки Жиздринский район | Превышение.1.Стронций 35мг/л; 2. литий 0.06 мл. Обеспечение населения водой и соблюдение требований закона «О водоснабжении водоотведении» (№416-ФЗ от07.12.2011г.) и закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ( №52-ФЗ – от30.03.1999г |  | Жиздринский район д. Яровщина |
| д. Калинино Строительство (проектирование) станции водоочистки (фильтры обезжелезивания и ионообменные фильтры или обратный осмос) д. .Калинино, Жиздринский район 1 куб.м/час | Превышение пол 1.Железо общ.1.5мг/л; 2. Стронций 12.9 мг/л 3.Мутность 6.4 мг/л. Обеспечение населения водой и соблюдение требований закона «О водоснабжении водоотведении» (№416-ФЗ от07.12.2011г.) и закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ( №52-ФЗ – от30.03.1999г |  | Жиздринский район д.Калинино |