Сельская Дума

сельского поселения «Село Овсорок»
  Жиздринский район  Калужской области

РЕШЕНИЕ

24.01.2014г.                                                                                                                               № 2

Об утверждении порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории сельского поселения «Село Овсорок»

Рассмотрев проект Решения Сельской Думы сельского поселения «Село Овсорок»  «Об утверждении порядка проведения осмотра зданий,  сооружений  в целях оценки их технического состояния  и надлежащего технического обслуживания на территории сельского поселения   «Село Овсорок»,  внесенный прокурором Жиздринского района ,

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании Устава   сельского поселения «Село Овсорок», Сельская Дума сельского поселения «Село Овсорок»

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения осмотров зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории сельского поселения «Село Овсорок»  согласно приложению : 1,2,3

2. Настоящее Решение вступает в силу  с момента официального опубликования, подлежит размещению в газете «Искра», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01января 2014 года

Глава сельского поселения

«Село Овсорок»                                                                                                    Т.А.Коваленко

Приложение №1

к Решению Сельской Думы

от  24.01.2014г. № 2

Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

1. Порядок проведения осмотра зданий ,     сооружений в целях оценки из технического состояния и надлежащего технического обслуживания (далее Порядок)  разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от06.10.2003 года № 131 –ФЗ «ОБ общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , Уставом сельского поселения «Село Овсорок» .

2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий , сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания   в соответствии с требованиями технических регламентов к  конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее осмотр зданий, сооружений ) .

3. Действие настоящего Порядка    распространяется    на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории сельского поселения «Село Овсорок»      ( далее поселение), за исключением случаев , если при эксплуатации  таких зданий , сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора) .

4. Осмотр зданий ,сооружений  проводится при поступлении в администрацию сельского поселения «Село Овсорок» (далее администрация поселения)    заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства   Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений , о возникновении аварийных ситуаций в зданиях ,  сооружениях или возникновении угрозы  разрушения зданий ,сооружений .

5. Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их технического состояния    и  надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов  к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов ,     требованиями проектной документации указанных объектов.

6. Оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений возлагается на Межведомственную комиссию о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания  и многоквартирного дома  аварийным и подлежащим сносу или реконструкции ( далее комиссия)

7. Комиссия осуществляет оценку технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания , сооружения в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности зданий  и сооружений .

8. При осмотре зданий ,сооружений проводится визуальное обследование конструкций   ( с фотофиксацией видимых дефектов) , изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации) , общая характеристика объмно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, производятся обмерочные работы    и иные мероприятия , необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических    регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов,    требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

9.  Срок проведения осмотра зданий , сооружений  составляет не более 20 дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях , сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий , сооружений – не более 24 часов с момента регистрации заявления .

10. По результатам осмотра зданий ,сооружений составляется акт осмотра здания, сооружения  по форме согласно Приложению 1 к Порядку ( далее акт осмотра, а в случае  поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий , сооружений – акт осмотра здания, сооружения при аварийных ситуациях или угрозе разрушения согласно   Приложению 2   .

К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы , оформленные в ходе осмотра здания, сооружения .

11. По результатам проведения оценки технического состояния  и надлежащего технического обслуживания здания ,сооружения  комиссией принимается одно из следующих решений :  о соответствии технического состояния  и технического обслуживания здания , сооружения   требованиям технических регламентов и проектной документации зданий , сооружений ;  о несоответствии технического состояния и технического обслуживания здания , сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий , сооружений .

12. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов ,  требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации  о мерах по устранению выявленных нарушений .

13. Акт осмотра составляется в двух экземплярах. Один экземпляр  акта  осмотра    вручается заявителю под роспись. Второй экземпляр хранится в архиве администрации поселения .

14. В случае выявления нарушений  требований технических регламентов администрация поселения направляет копию акта осмотра    в течении трех дней   со дня его утверждения в орган , должностному лицу , в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица , совершившего такое нарушение.

15 .Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется администрацией поселения по форме, включающей : порядковый номер ; номер и дату проведения осмотра;  наименование объекта;  наименование собственника объекта; место нахождения осматриваемого здания , сооружения ;  описание выявленных недостатков ; дату и отметку в получении.

16.  Журнал учета осмотров  зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью.