от 15.04.2014 года                                                                                      № 15

Глава администрации сельского поселения

«Село Овсорок»

Жиздринского района  Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении схем  водоснабжения  и водоотведения

на территории сельского поселения «Село Овсорок»

В соответствии с  Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и  от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения  на территории сельского поселения «Село Овсорок» согласно Приложения  № 1.

2. Разместить схемы водоснабжения  и водоотведения на официальном сайте муниципального района Жиздринский район»

Глава администрации:                                          В.Е.Алексеенкова

Приложение №1

Утверждено

Постановлением Главы администрации

СП «Село Овсорок»

от_______2014г№___

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   «СЕЛО  ОВСОРОК»

1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

1) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

2) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

3) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление ;

4) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство и (или) реконструкция объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3.Развитие систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренные схемой.

Схемой водоснабжения и водоотведения  сельского поселения «Село  Овсорок», для обеспечения населения населенных пунктов доброкачественной питьевой водой, предусматривается строительство  ,реконструкция и восстановление водопроводных систем ( водозаборов, водоочистных станций , водоводов ,уличных водопроводных сетей ,дворовых водопроводов ), бурение артезианских скважин и обустройство зон санитарной защиты  в населенных пунктах сельского поселения.

А также строительство, реконструкция и восстановление децентрализованных систем водоснабжения( питьевых колодцев, родников)  населенных пунктах сельского поселения «Село Овсорок»

На существующих водопроводных схемах предусматривается:

1. Строительство водоочистных станций, с целью внедрения новых методов очистки для доведения качества питьевой воды до требования  нормативных документов.

2.Рациональное использование питьевой воды потребителями (оборудование приборами регулирования, учета и контроля).

3.Организация ведения мониторинга и гидрогеологического контроля  режима эксплуатации, а также систематическое выполнение биологических и химических анализов воды подаваемой потребителю.

4.Установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине,  проведение профилактических ремонтов скважин, выявление и тампонаж бездействующих скважин, бурение новых скважин.

Для децентрализованных источников водоснабжения предусматривается:

1.Ведение мониторинга качества воды

2 Организация зон санитарной охраны вокруг источника водоснабжения и благоустройство прилегающей территории.

Для организации водоснабжения используются водоносные горизонты , заключенные в каменноугольных  отражениях , реже используются воды  четвертичных отложений, а также меловых и юрских  отложений .

Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды.

Использование подземных вод для производственно-технических нужд допускается схемой с ограничениями.

На промышленных  предприятиях предусматривается применение оборотного и повторно-последовательного использования воды, совершенствование технологии производства  и сокращение водопотребления на единицу продукции.

Для улучшения санитарного состояния территорий защиты водотоков, водослив и подземных вод от истощения схемой предусматривается:

1.Расширение имеющихся очистных сооружений , строительство и содержание локальных  бытовых канализаций, устройство герметичных индивидуальных септиков с последующим вывозом жидких бытовых отходов на стационарные очистные сооружения.

2.Строительство локальных очистных сооружений с использованием новых современных методов биологической очистке, с целью доведения уровня очистки сточных вод до нормативного показателя в соответствии с требованиями нормативных документов.